# 公开竞争性谈判邀请函

2022年NTP设备项目已由重庆银行股份有限公司批准实施，采购人为重庆银行股份有限公司，资金来源自筹，采购预算：12万元(超此限价作无效报价处理)，采购资金已落实，项目已具备采购条件。现对该项目进行公开竞争性谈判采购。现公开邀请各潜在供应商参与本项目采购谈判。

1、货物规格型号及数量：两台NTP服务器（机架式，含电源模块、天线等），详细规格型号见本项目公开竞争性谈判采购文件。

2、采购货物相关要求

（1）供货时间：合同签订后15日内。

（2）交货/安装地点：重庆银行。

（3）报价要求：本项目应报设备的单价和总价（包含设备、运输、保险、实施、税费、5年维保等费用）。

1）本项目采购预算：12万元，投标人投标总报价不得超过该项目采购预算，否则作否决投标处理。

2）特别说明，本次报价为包含可全额抵扣的增值税专用发票税金的价格。

3）投标人须按招标文件给定的采购数量报价，不得更改。

（4）售后服务要求：提供5年设备原制造商硬件维保，并出具原厂商售后服务承诺函原件（加盖投标人公章，格式自拟），维保开始时间从设备加电验收合格次日起，维保期间提供免费故障备机服务（N+1发货）、5*9电话支持服务，每季度提供一次状态检查服务，每年提供不少于1次校时服务。服务技术人员必须为原厂商授权人员。

（5）质量及验收要求：

1）设备经安装调试后无故障运行1个月以上可进行验收。

2）设备加电验收合格后提供5年原厂维保服务开通函。

（6）付款方式：付款前，供应商应开具可全额抵扣的增值税专用发票。设备验收合格后无故障运行1个月支付合同金额50%，验收合格后无故障运行6个月支付合同金额40%，验收合格后无故障运行12个月支付合同金额10%。

（7）详细的货物技术标准要求：

1）物理参数要求：机架式，不超过2U，双电源模块，天线线缆长度≥20米。

2）技术参数要求：电源输入220V，主机工作温度范围不少于-10℃~+50℃，支持北斗卫星校时，未接卫星天线的情况下守时精度（年偏差）<5ms；授时接口至少1个千兆或以上电口，NTP协议请求量>10000次/秒。

3）提供上述“详细的货物技术标准要求”中1）和2）参数及性能规格说明书（加盖投标人公章）；提供上述“详细的货物技术标准要求”中2） “守时精度”检测报告复印件加盖投标人公章（检测机构要求：国家授时中心或中国计量院或国家卫星导航中心或同级别的国家权威检测机构）。

（8）其他要求：

若本项目原厂授权技术服务人员在实施过程中造成信息系统事件，影响信息系统正常运行的，依据以下罚则对厂商进行处罚：

造成I-Ⅱ级事件，罚款10000元；

造成Ⅲ-IV级事件，罚款5000元；

造成V-VI级事件，罚款2000元。

3、资格条件要求：

（1）投标人为中华人民共和国境内依法注册登记，具有独立法人资格，有效的营业执照（提供营业执照复印件并加盖投标人公章）。

（2）投标人须为所投设备制造商，提供售后服务承诺函原件（加盖投标人公章，格式自拟）。

（3）投标人至少有2020年1月1日至本招标文件发出之日(以合同签订时间为准）所投型号的销售案例2个（提供合同复印件加盖投标人公章），需清晰体现合同签定时间、合同签订双方名称、产品型号等，单个客户多个销售案例算1个有效案例。

4、采购文件的获取：

4.1获取时间： 2022年5月10日，上午9:00-12:00，下午14:00—18:00；

4.2获取位置：在重庆银行官网（http://www.cqcbank.com/）获取采购文件。

5、公开竞争性谈判采购保证金：无。

6、参与谈判单位须于2022年5月17日14:00时（北京时间）前将公开竞争性谈判响应文件邮寄至重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行15楼采购办“2022年NTP设备项目”。收件人：王老师，联系电话023-63367104。响应文件应密封完整放入快递公司包装内，密封文件袋上应清楚注明项目名称、法定代表人或被授权代表人姓名及联系电话、邮箱地址，电话确保开标时间内通畅。文件接收时间以快递送达签收时间为准。受邀请供应商请在开标前下载腾讯会议APP，本次采购以视频会议形式参加谈判。

特别提示：各供应商须充分考虑邮寄时间差风险，如异地邮寄所需的时间。公开竞争性谈判响应文件未在规定时间内邮寄至本采购文件指定地址，造成的风险由供应商自行承担。

7、谈判开始时间：谈判开始时间为2022年5月17日15: 00时（北京时间）。

2022年5月17日14:10时（北京时间）采购人通过93424227@qq.com邮箱发送会议邀请至各供应商邮箱，供应商收到邀请信息后请尽快进入腾讯会议室调试。

8、谈判地点：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司28楼会议室。

9、联系方式

采购人：重庆银行股份有限公司

地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号

联系人：  王老师

联系电话： 023-63367104