项目名称：重庆银行贵阳分行配电室精密空调设备采购项目（第三次）

项目编号：GYFHJC202201

竞争性磋商文件

采 购 人：重庆银行股份有限公司贵阳分行(盖章)

二〇二二年七月

目    录

第一部分   竞争性磋商公告	2

第二部分   磋商须知	4

第三部分   采购要求	15

第四部分   合同条款（部分）	17

第五部分   响应文件格式	18

# 第一部分   竞争性磋商公告

本项目已由重庆银行股份有限公司贵阳分行批准实施，采购人为重庆银行股份有限公司贵阳分行，资金来源自筹，项目预算为6.4万元，采购资金已落实，项目已具备采购条件。现对重庆银行贵阳分行配电室精密空调设备采购项目（第三次）进行竞争性磋商,现公告如下：

- 项目编号：GYFHJC202201

- 项目名称：重庆银行贵阳分行配电室精密空调设备采购项目（第三次）

- 采购内容：精密空调设备2台，具体情况详见第三部分《采购要求》

- 供货时间：签订合同，并在我行通知后20个工作日内到货安装。

- 服务地点：重庆银行贵阳分行（贵阳市）

- 竞争性磋商文件获取方式：凡愿意参加的潜在供应商，从本公告发布之日起至竞争性磋商截止时间前，均可登录重庆银行官网（http://www.cqcbank.com）直接下载获取竞争性磋商文件、答疑等有关资料。在公告期间，各潜在供应商应随时关注网上发布的竞争性磋商文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管供应商是否下载，均视为已知晓竞争性磋商文件的全部内容和有关事宜。本项目需要提前报名，2022年8月5日17:30时前通过邮箱将报名信息（投标人名称（报名公司名称须与投标公司名称一致）、参加项目名称、联系人、联系方式）发送至邮箱wangligy2524@cqcbank.com。

- 采购响应保证金：无。

- 参与磋商单位须于2022年8月9日 14:30时（北京时间）递交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件正本一份，副本一份。磋商开始时间：2022年8月9日 14:30时（北京时间）。

9、  磋商地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融城商务区北区4栋7层

采购人：重庆银行股份有限公司贵阳分行

地  址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融城商务区北区4栋3-8层重庆银行贵阳分行

联系人：王莉

联系电话：0851-88577690

邮    箱：wangligy2524@cqcbank.com

# 第二部分   磋商须知

- 项目名称

本次竞争性磋商项目为重庆银行贵阳分行配电室精密空调设备采购项目（第三次）。

- 采购范围及服务内容

- 服务内容：详见第一部分《竞争性磋商公告》

- 服务时间：详见第一部分《竞争性磋商公告》

- 服务地点：详见第一部分《竞争性磋商公告》

- 具体服务内容详见本文件第三部分《服务要求》。

- 竞争性磋商供应商的资格

      - 供应商应满足的资格条件：

1）依法注册登记，具有有效的营业执照（提供有效的营业执照复印件并加盖投标人公章）；

2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料）；

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度或2021年度经第三方审计的财务状况报告材料）；

2、本次采购不接受联合体参与磋商。

- 竞争性磋商文件的澄清和修改

- 供应商在获取磋商文件后，若对本磋商文件有疑问，请将疑问以以下①或②方式提交，提问截止时间为采购公告发出后2个工作日内。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解本采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

①纸质版疑问文件（须加盖单位公章）递交至采购人（疑问提交时间以采购人收到的时间为准）；

②将疑问文件（须加盖单位公章）的扫描件和疑问文件（word版）以邮件形式发送至采购人指定邮箱wangligy2524@cqcbank.com（疑问提交时间以采购人收到邮件的时间为准）。同时，供应商须在发送疑问文件邮件之日起，在3个工作日内，将纸质版疑问文件（须加盖单位公章）送至或寄至采购人，地址详见公告。

注：1）疑问内容以加盖供应商单位公章的为准。2）若供应商在提问截止时间前未按以上①或②方式提交疑问文件，采购人有权不予受理该供应商疑问文件。

- 采购人对竞争性磋商文件如有澄清或修改，将在重庆银行官网（http://www.cqcbank.com）发布，修改内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。

- 竞争性磋商的响应文件

磋商供应商应当按照以下要求编制竞争性磋商响应文件，并对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。

1、响应文件组成

响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照本文件第五部分“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订。

  - 响应函

  - 报价明细表

  - 法人营业执照复印件（加盖鲜章）

  - 法定代表人授权委托书（原件）

  - 商务技术偏差表

  - 技术部分相关资料

  - 商务部分相关资料

  - 供应商的其他资料或承诺（如果有）

  - 电子文档（包含盖章后的全套响应文件扫描件U盘1份，采用U盘作为载体，格式为PDF或JPG，电子版文件仅作存档使用，不作为评审依据；电子版响应文件应与纸质版响应文件一致，当电子介质的响应文件与纸质响应文件不一致时，以纸质响应文件为准）

- 竞争性磋商响应文件的数量、签署及装订要求

响应文件正本一份，副本一份。正本与副本不一致时，以正本为准。响应文件应装订成册，并编制页码，不得采用活页装订。响应文件应密封。响应文件袋上应注明项目名称、供应商名称、“响应文件”等字样。

本竞争性磋商文件提供有统一格式的，响应文件应按统一的格式制作，并在相应的位置签字或盖章。本竞争性磋商文件没有提供统一格式的，由磋商供应商自行确定格式填报。

供应商应保证响应文件中的相关证明资料清晰可辨，否则由此引起的后果由供应商自负。

- 报价及费用结算

- 报价及费用结算币种：人民币

- 供应商应严格按照“响应文件格式”中的格式填写报价。

供应商所填报的价格应是为完成所要求服务的整体包干价，应包含完成项目建设所需的人工费用、交通工具、安装费及相关所有税金费用等。

本项目采购预算：6.4万元，投标人投标总报价及单项报价不得超过该项目采购预算，否则作否决投标处理。

3、费用支付：

第一次付款：货物验收安装完成后并收到供应商发票后，支付合同总价的95%；

第二次付款：剩余5%在我行加电验收完成并无故障运行1年后支付。

成交供应商需提交等额可全额抵扣的增值税专用发票。

- 递交竞争性磋商响应文件的时间及地点

详见本文件第一部分。

- 竞争性磋商磋商及评审

      - 磋商小组的组成

磋商小组将由相关技术、经济评审人员，共5人以上的单数组成。

供应商须由法定代表人或其有效代理人（附授权委托书）参加磋商，随时对磋商小组的询问予以解答。

      - 磋商程序

（1）初步评审

        - 核验参加磋商的供应商的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；

        - 核验供应商的资格、磋商响应文件的签署、磋商响应文件的完整性、磋商响应文件的符合性。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，其供应商不再参与后续磋商:

        - 供应商提供的货物或服务不满足采购文件实质性要求的;

        - 没有按时足额提交磋商保证金或未从供应商基本账户提交磋商保证金的（采购文件没有要求提交响应保证金的除外）；

        - 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

        - 未按照磋商文件规定提供资格证明材料的；

        - 报价高于项目预算的；

        - 其他不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

（2）磋商

- 磋商小组全体成员与供应商就供货及服务内容、质量保证、实施进度、价格情况、售后服务及合同条款等进行磋商。

- 磋商小组对供应商磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的可以要求供应商以书面形式加以澄清、说明或纠正，并要求其授权代表签字确认。

（3）最终供货及服务方案和最终报价

供应商应根据竞争性磋商文件、补遗书（若有）及相关书面通知与磋商小组磋商后，在规定的时间内书面报出最终供货及服务方案和最终报价。供应商在磋商时作出的所有书面承诺及报价须由其法定代表人或授权代理人签字确认。原则上最终报价不能更改。在规定时间内未提交最终供货及服务方案和最终报价的供应商视为放弃本次磋商。在磋商实质性内容不变的情况下，最终报价不能高于第一次报价，否则其报价将作为无效报价处理。

（4）详细评审

磋商小组对供应商的最终供货及服务方案和最终报价进行详细评审。

本项目采用综合评分法评审。评审委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照规定的评分标准进行打分，评分细则如下：

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| A报价部分（30分） |
| 1 | 报价分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的为磋商报价评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(评审基准价／磋商报价)×100 评审总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 | 30分 |
| B技术部分（60分） |
| 1 | 基本参数要求 | 根据技术参数要求，全部满足并提供相应证明得10分，★项技术参数负偏离每项扣2分，非★项技术参数负偏离每项最多扣1分，扣完为止。（若11项技术参数全部不满足，该供应商作废标处理） | 10分 |
| 2 | 技术方案 | 供应商需提供针对本项目的技术方案，技术方案包括但不限于产品品牌、实施方案、安装调试方案、培训方案、产品的配置技术指标对应招标文件的要求，评标委员会对技术先进性、扩展性、兼容性、合理性进行评分：优得21-30分，良得11-20分，一般得0-10分。 | 30分 |
| 3 | 售后方案 | 供应商需提供针对本项目的售后服务方案，服务方案包括但不限于备件备品情况、售后服务响应、人员专业技术能力等，评标委员会对服务方案的可行性、合理性进行评分：优得15-20分，良得7-14分，一般得0-6分。 | 20分 |
| C商务部分（10分） |
| 1 | 业绩 | 具有金融行业案例，每提供一个得3分，其他行业案例，每提供一个得2分，最多得10分，提供合同首页、清单及盖章页即可（原件备查）。 | 10分 |
| 合计 | 100分 |

（5）确定成交供应商

评审结束后，磋商小组形成书面的磋商报告，推荐候选成交供应商。磋商小组按各响应人总得分由高到低顺序推荐成交候选人。综合评分相等时，以总报价低的优先；总报价也相等时，以技术部分评分高的优先；技术部分评分也相同时，以商务部分评分高的优先；商务部分评分也相等时，由评审委员会投票表决确定成交候选人排位顺序。

评审结果公告后，采购人有权通知拟成交供应商提供采购文件要求的所有复印件的相关原件进行复核，拟成交供应商须在知道或应当知道之日起5个工作日内将要求的上述原件资料送达采购人处，经采购人复核无误后，由采购人按采购文件相关规定确定成交供应商并发出成交通知书。拟成交供应商未通过复核或拒绝提供原件的，采购人有权取消其拟成交供应商资格并不予退还其响应保证金（若有）。在满足相关规定的前提下，采购人有权依序确定拟成交供应商并对其进行相关原件复核及推进后续工作或者选择重新组织采购。

若依次确定其他拟成交供应商为成交供应商的，应遵循以下规则：

1）第一成交候选供应商拟成交金额在100万以下的，排名靠后的成交候选供应商拟成交总报价不得超过第一名拟成交总报价的5%；

2）第一成交候选供应商拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，排名靠后的成交候选供应商拟成交总报价不得超过第一名拟成交总报价的4%；

3）第一成交候选供应商拟成交金额在200万以上的，排名靠后的成交候选供应商拟成交总报价不得超过第一名拟成交总报价的3%；

4）经采购人采购委审批同意的其他情形。

不符合上述条件的，应重新组织采购。

（2）如果采购文件中有相关测试要求的项目：

1）参加相关测试：采购人应当确定排名第一的成交候选供应商为拟成交供应商，评审结果公告结束后无异议，采购人通知拟成交供应商按采购文件规定参与相关测试。

2）确定成交供应商和发出成交通知书：拟成交供应商按期通过相关测试的，采购人确定其为成交供应商并向其发出成交通知书。

3）领取成交通知书：成交供应商在收到采购人或招标代理机构通知其领取成交通知书的3个工作日内领取成交通知书。

4）依序确定成交供应商或重新组织采购：

若第一成交候选供应商能按采购文件要求按期通过相关测试并按时领取成交通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。

若第一成交候选供应商未能按采购文件要求按期通过相关测试或未按时领取成交通知书，则采购人有权选择依序确定成交供应商或者选择重新组织采购。

选择依序确定成交供应商的程序如下：

A、拟确定第二成交候选供应商为成交供应商的：第一成交候选供应商若未能按采购文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取成交通知书，则取消其成交候选供应商资格，没收其响应保证金；采购人可以选择确定第二成交候选供应商为拟成交供应商或者选择重新组织采购。（若采购人选择确定第二成交候选供应商为拟成交供应商的，应遵循以下规则：

a.第一成交候选供应商拟成交金额在100万以下的，第二成交候选供应商拟成交总报价不得超过第一名拟成交总报价的5%；

b.第一成交候选供应商拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，第二成交候选供应商拟成交总报价不得超过第一名拟成交总报价的4%；

c.第一成交候选供应商拟成交金额在200万以上的，第二成交候选供应商拟成交总报价不得超过第一名拟成交总报价的3%；

d.经采购人采购委审批同意的其他情形。

不符合上述条件的，应重新组织采购。

若采购人选择依序确定第二成交候选供应商为拟成交供应商，第二成交候选供应商应按照采购人相关测试通知，遵循采购文件规定参与相关测试；若第二成交候选供应商按期通过相关测试并按时领取成交通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。

若第二成交候选供应商未能按采购文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取成交通知书，则取消其成交候选供应商资格，没收其响应保证金；采购人有权选择依序确定第三成交候选供应商为拟成交供应商或者选择重新组织采购。

B、拟确定第三成交候选供应商为成交供应商的：第一、第二成交候选供应商若皆未能按采购文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取成交通知书，则取消其成交候选供应商资格，没收其响应保证金；采购人可以选择确定第三成交候选供应商为拟成交供应商或者选择重新组织采购。（若采购人选择确定第三成交候选供应商为拟成交供应商的，应遵循以下规则：

a.第一成交候选供应商拟成交金额在100万以下的，第三成交候选供应商拟成交总报价不得超过第一名拟成交总报价的5%；

b.第一成交候选供应商拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，第三成交候选供应商拟成交总报价不得超过第一名拟成交总报价的4%；

c.第一成交候选供应商拟成交金额在200万以上的，第三成交候选供应商拟成交总报价不得超过第一名拟成交总报价的3%；

d.经采购人采购委审批同意的其他情形。

不符合上述条件的，应重新组织采购。

若采购人选择依序确定第三成交候选供应商为拟成交供应商，第三成交候选供应商应按照采购人相关测试通知，遵循采购文件规定参与相关测试；若第三成交候选供应商按期通过相关测试并按时领取成交通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。

若第三成交候选供应商未能按采购文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取成交通知书，则取消其成交候选供应商资格，没收其响应保证金，重新组织采购。

（6）磋商过程保密

磋商小组成员不得透露与磋商有关的供应商的技术资料、价格和其他信息。

在磋商期间，若供应商有企图影响采购人的任何活动，此将导致其磋商活动即时终止，由此而引发的一切法律后果将由其自行承担。

- 成交通知

磋商小组的评审结果报重庆银行贵阳分行有权审批部门审批后，即以书面形式向供应商发出成交通知书。

采购人无义务向供应商解释磋商失败原因，竞争性磋商响应文件概不退还（包括U盘）。

- 合同授予

供应商收到成交通知书后30日内,应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订书面的协议。协议的部分条款见本文件第四部分。

如供应商在规定的时间内拒签合同,则采购人将有权取消其成交资格，没收其采购响应保证金，且两年内不得参与重庆银行贵阳分行的采购活动。同时给采购人造成损失的，采购人保留向其追偿损失的权利。

- 其他

- 凡参加本次磋商的供应商均被视为接受上述采购项目的磋商要求。

- 竞争性磋商响应文件从磋商之日起,其有效期为90个日历天。

# 第三部分   采购要求

### 采购内容

详见第一部分《竞争性磋商公告》

### 供货时间

详见第一部分《竞争性磋商公告》

### 供货地点

详见第一部分《竞争性磋商公告》

### 详细的货物技术标准要求

| 序号 | 名称 | 招标参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | ★1、上送风精密空调（配置一体化风帽），总冷量：≥12.5kW；风量：≥2500 m3/h； ★2、电气性能：符合IEC标准，输入电压允许波动范围: 三相供电380V；频率：50/60Hz； ★3、蒸发器：采用”I”型蒸发器； ★4、精密空调具备联动与群控功能； ★5、空调应具有RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus开放协议，以接入机房环境监控系统； ★6、室外机：室外冷凝器机应采用变频无极全调速方式，可根据冷凝压力自动调节室外机风速，保证系统运行稳定、节能高效。室外风机叶片应为全金属材质。 7、厂商必须通过ISO9001、ISO14001、ISO45001系列认证。（缺少一个扣0.2分） 8、所投产品需具备CRAA产品认证、中国节能产品认证证书、国家强制性CCC认证、CE产品认证证书。（缺少一个扣0.2分） 9、空调作为机房核心重要设备，须为设备厂商自研自产，不接受OEM，须提供行级空调的节能认证证书，且生产者（制造商）与投标品牌一致，须提供证书复印件并加盖厂商公章。（不提供扣1分） 10、空调制造商具备关于制冷空调产品的GMPI联调测试室认证合格证书、CNAS实验室认证证书。（缺少一个扣0.2分） 11、综合性能焓差实验室认证合格证书、数据中心热管理工程实验室认证合格证书，提供证书（复印件）并加盖厂商公章。（缺少一个扣0.2分） | 2 | 台 |
| 2 | 辅材 | 包括但不限于铜管、线缆、开关、内外机支架、接水槽、水泥墩等（供应商自行到现场查勘） | 1 | 项 |
| 3 | 技术服务 | 安装调试，维保期限1年（原厂1年质保，每季度供应商进行巡检） | 1 | 项 |

### 质量及验收要求

1、安装验收：

①设备现场组装和辅助管线连接无误；

②设备内外供电、线路连接无误；

③各类线缆的整理、规范和标注完善；

2、加电、调试验收：

①设备供电符合用电标准，供电正常；

②设备内外各类运行指示灯示意正常。

### 售后服务要求

1、供应商需提供一年原厂免费维保服务，供应商需7*24小时电话和上门支持服务：乙方的专业技术人员在接到甲方电话故障保修后需要立即做出回应，并在6小时内到达现场进行抢修。

2、向我行科技人员提供维护培训服务。

### 付款方式

详见本采购文件第二部分 《磋商须知》

### 其它要求

违约责任：

1、产品使用过程中发现产品配置不满足招标要求的，由供应商负责免费更换产品，直至满足招标需求；在上述问题未得到解决前，采购人拒绝支付任何费用。

2、履行合同过程中接触到的采购人信息包括但不限于采购人信息、客户资料、技术信息等均应当予以保密，违反此约定一方承担相关赔偿责任。

第四部分   合同条款（部分）

合同主要条款内容如下：

(以下合同内容为部分条款，如与上述项目响应要求不一致的，以采购文件条款为准)。

      - 采购内容：详见第一部分《竞争性磋商公告》

      - 供货时间：详见第一部分《竞争性磋商公告》

      - 供货地点：详见第一部分《竞争性磋商公告》

      - 货物技术要求：详见本采购文件第三部分 《采购要求》

      - 质量及验收要求：详见本采购文件第三部分 《采购要求》

      - 售后服务要求：详见本采购文件第三部分 《采购要求》

      - 付款方式：详见本采购文件第二部分 《磋商须知》

      - 违约责任：详见本采购文件第三部分 《采购要求》

# 第五部分   响应文件格式

正本或副本

重庆银行贵阳分行配电室精密空调设备采购项目（第三次）

投 标 文 件

项目编号:

投 标 单 位:                            （公章）

法定代表人:                       （签字或盖章）

投标日期:

### 响应函格式

响 应 函

致： 重庆银行股份有限公司贵阳分行：

根据贵方招标编号为            号，                     （项目名称）的采购文件，我公司正式授权下述签字人                 (姓名和职务)代表我方               （磋商供应商名称），提交下述文件正本一份，副本一份，电子文档 1 份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

一、总报价 详见报价明细表。该报价为完成本次所有供货及服务的包干价。

二、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

三、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、如果我方成交，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《民法典》、合同约定条款及相关法律法规承担我方责任。

五、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

六、本响应文件自磋商之日起90日历天内有效。

七、与本此采购有关的一切往来通讯请寄：

地   址：                       邮   编：

电   话：                       传   真：

供应商（盖公章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

### 报价明细表格式

报价明细表

（第   次）

| 项目名称：重庆银行贵阳分行配电室精密空调设备采购项目（第三次） |
| --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价报价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 精密空调 |  |  | 2 |  |  |  |
| 合计 | 人民币小写 |  |
|  | 人民币大写 |  |

注：请供应商自备此空白报价表，用于第二次报价。

供应商名称（盖公章）：                     法人代表或授权代理人：

（签字或盖章）

年    月    日

### 法人营业执照复印件（加盖鲜章）

### 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于             （供应商住址）的        （供应商名称）法定代表人       （法定代表人姓名）代表本公司授权        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                 进行磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年   月   日签字生效，有效期为90天。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。代理人无转委托权。特此声明。

供应商（盖公章）：

法定代表人签字或盖章：                         被授权人签字或盖章：

年     月     日                             年    月     日

### 商务技术偏差表格式

商务技术偏差表

采购项目名称：重庆银行贵阳分行配电室精密空调设备采购项目（第三次）

| 序号 | 采购项目商务技术要求 | 是否偏离 | 如有偏离， 请在此备注偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 按磋商文件要求执行 |  |  |
| 2 | 供货时间 | 按磋商文件要求执行 |  |  |
| 3 | 供货地点 | 按磋商文件要求执行 |  |  |
| 4 | 详细的货物技术标准要求 | 按磋商文件要求执行 |  |  |
| 5 | 质量及验收要求 | 按磋商文件要求执行 |  |  |
| 6 | 售后服务要求 | 按磋商文件要求执行 |  |  |
| 7 | 报价 | 按磋商文件要求执行 |  |  |
| 8 | 付款方式 | 按磋商文件要求执行 |  |  |
| 9 | 违约责任 | 按磋商文件要求执行 |  |  |

供应商（盖公章）：

注：1、该表内容以采购文件正文为准，根据响应文件情况在“是否偏离”项填写正偏离或负偏离，并在备注栏说明偏离原因；完全符合的填写“无偏离”。

2、该表可扩展。

### 技术部分相关资料

### 商务部分相关资料

案例情况统计

（请供应商根据采购文件要求如实认真填写相关表格资料）

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 合同采购方名称、联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案例1 |  |  |  |  |
| 案例2 |  |  |  |  |
| 案例3 |  |  |  |  |
| 案例4 |  |  |  |  |
| 案例5 |  |  |  |  |
| ···· |  |  |  |  |

说明：1、每个案例均须提供证明材料。案例证明材料的提供按采购文件相关要求执行。

2、请供应商根据实际情况如实填写上述内容，可在此表基础上扩展并自行添加其他相关内容。

我公司承诺以上内容信息都是真实、可靠的。在评审及后续工作中若发现表中信息的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，采购人有权取消我司成交资格并没收我司响应保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切法律责任。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）：

年  月  日

### 供应商的其他资料或承诺（如果有）

### 电子文档（包含全套响应文件资料的U盘）

# Text boxes

被授权人身份证双面复印件

法定代表人身份证双面复印件