项目名称：存储硬件项目

项目编号： CQBH22323

公开竞争性谈判文件

采 购 人：重庆银行股份有限公司(盖章)

二〇二三年一月

目录

第一部分  竞争性谈判邀请函	2

第二部分   采购须知	6

第三部分   技术规范	14

第四部分  合同条款（部分）	15

第五部分   响应文件格式	30

# 第一部分  竞争性谈判邀请函

本项目已由重庆银行股份有限公司批准实施，采购人为重庆银行股份有限公司，资金来源自筹，采购预算：494万元(超此限价作无效报价处理)，采购资金已落实，项目已具备采购条件。现对该项目进行公开竞争性谈判采购。现公开邀请各潜在供应商参与本项目采购谈判。

1、货物规格型号及数量：

| 名称 | 配置简述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| HUAWEI oceanstor dorado 18500 v6 NVME 全闪存存储 | 单台存储RAID6后可用容量不小于165TB，提供NAS\SAN\IPSAN 功能，提供存储同城双活功能。 | 2台 |

2、供货要求

（1）供货时间：合同签定后，中标人须按采购文件或行方通知的供货配置与数量在30 个自然日内完成所有供货；若有延期风险供货人需及时通知行方。

（2）交货/安装地点：重庆银行上丁、水土数据中心。

（3）履约保证金：合同金额的5%。

（4）报价要求：

1、本项目报价为含税价、包干价；

2、分别明确货物规格型号，并报单价及整体总价及续保单价；

3、续保1年7*24*4级别原厂维保服务，单台设备维保费每年不超过投标产品单价金额的15%。

（5）售后服务要求：

1、提供原厂 5 年 7*24*4 维保及硬盘不返还服务；

2、服务要求：原厂每季度提供一次巡检服务，每年至少提供一次性能分析；原厂提供存储设备安装、双活架构配置服务；提供EMC 450F的数据迁移服务，现场实施人员必须为新旧存储设备原厂商人员；存储设备使用期间原厂商须配合后续系统设备与存储设备的适配与部署工作；

3、原厂须承诺以下内容（格式自拟）：厂商应通过各渠道持续对本项目产品进行安全分析与监测，发现系统缺陷 或安全漏洞应第一时间告知重庆银行股份有限公司，提供解 决方案并及时配合解决。若因该产品缺陷或安全漏洞造成的 事故，由厂商负责配合重庆银行股份有限公司解决。

（6）质量及验收要求：

1、按照《重庆银行重要IT资产验收规范管理办法》进行到货验收、加电验收。

（7）付款方式：付款分为两次：到货验收及加电验收合格支付合同总金额的90%，到货验收及加电验收合格 12个月后支付10%，并退还履约保证金。

（8）详细的货物技术标准要求：1、体系架构：端到端NVMe 全闪存架构（非改良型全闪存架构，盘控分离，控制器不带磁盘），控制器采用Active-Active 架构，同时提供 NAS 及SAN 服务；

2、控制器配置:本次投标产品为国芯控制器，配置≥2 个控制器，每控制器处理器个数≥2 个，单个控制器配置处理器≥32 个物理核；

3、存储缓存配置 1）存储系统内总一级缓存容量配置≥2TB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM 卡，SSD Cache、SCM 等）；2）控制器缓存均具备断电保护功能， 在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构）；

4、前端主机通道接口：配置：8*10G+8*32Gbps FC +16*16Gbps FC（上述端口满配相应多模光模块）主机接口；

5、支持存储快照功能，能够通过图形界面或带内命令方式实现快照增量更新；

6、容量配置：两台存储设备物理容量合计不低于 506TB， 并且满足以下要求：1）单台存储 RAID6 后数据存储实际可用容量大于等于 165TB（单盘规格容量≤8TB企业级NVMeSSD）；2）单台存储不低于总可用容量 15%的独立热备容量，即独立热备容量不低于 24.75TB；

7、同城双活：提供存储双活（Active-Active）架构功能，提供当前配置全容量的软件许可；支持与配置两套双活存储阵列之间并行数据读写，并在一台存储阵列发生不可访问的严重故障时，无中断透明切换至另一台存储设备，且前端应用业务连续性不受影响；注：不能为存储主备复制或同步架构；

8、操作系统：同时支持 WINDOWS、AIX、HP-UNIX 及CentOS、麒麟、统信 LINUX 操作系统；

9、多路径软件：存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供链路故障切换和负载均衡功能， 支持 WINDOWS、AIX、HP-UNIX 及 CentOS、麒麟、统信 LINUX 操作系统；

10、存储设备配置三相电源及接口（63A/3P 三相电源藕合插头），含 5M 以上电源线。

（9）其他要求：履约保证金收取合同总金额的5%，供货每延期1 天扣除合同总金额的1%（在履约保证金中扣除）；延期3 天及以上行方有权单方中止合同，项目到货验收12 个月后终验并退还履约保证金。

3、采购文件的获取：

3.1获取时间：2023 年1月13日。

3.2获取位置：在我行官网（http://www.cqcbank.com/）获取采购文件

4、竞争性谈判采购保证金：

详见本文件第二部分 采购须知 第九款要求。

5、参与谈判单位须于2023 年 2  月 6日 14 :00   ～  14 : 30   时（北京时间）递交竞争性谈判响应文件。

谈判开始时间：2023 年 2 月 6 日14  :30   时（北京时间）。

6、谈判地点：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司28楼会议室。

9、联系方式

采购人：重庆银行股份有限公司

地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号

联系人：周老师

联系电话：023-63367107

### 投标须知：近期受国内疫情影响，为减少人员流动，请各供应商将谈判文件以邮寄方式提前送达我行（建议选择顺丰快递以确保时效性）；谈判文件不予退还，请勿邮寄合同、证书、营业执照等原件资料。

### 邮寄地址：重庆市江北区永平门街6号重庆银行总行行政部28楼

### 接收人：周老师

### 电话：023-63367309

### 注意：谈判文件袋封面及正副本封面必须留存联系人邮箱及手机号码，且比选当日需保持电话畅通！！！

# 第二部分   采购须知

- 项目名称

本次竞争性谈判采购为存储硬件项目。

- 采购范围及具体内容：详见第一部分。

- 供货要求：详见第一部分。

- 竞争性谈判采购供应商的资格

1、本项目投标人为中华人民共和国境内依法注册登记，具有独立法人资格，有效的营业执照（投标时提供营业执照复印件并盖投标人公章）；

2、2022年存储硬件采购项目投标时投标人须提供原厂针对本项目的投标授权函原件；

3、华为原厂须承诺以下内容（格式自拟）：厂商应通过各渠道持续对本项目产品进行安全分析与监测，发现系统缺陷或安全漏洞应第一时间告知重庆银行股份有限公司，提供解决方案并及时配合解决。若因该产品缺陷或安全漏洞造成的事故，由厂商负责配合重庆银行股份有限公司解决。

- 竞争性谈判采购文件的澄清和修改

- 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在领取本采购文件之日起1日内以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购人提出。采购人或采购代理机构可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入协商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解本采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

- 采购人对采购文件如有澄清或修改，将以书面形式通知所有参与谈判的供应商，修改内容将作为采购文件的组成部分。

- 竞争性谈判采购的响应文件

供应商应当按照以下要求编制竞争性谈判采购响应文件，并对采购文件提出的要求和条件做出实质性响应。

1、响应文件组成

响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照本文件第五部分“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订。

  - 响应函

  - 报价明细表

  - 法人营业执照复印件

  - 法定代表人授权委托书（原件）

  - 递交采购响应保证金的凭证复印件

  - 供应商银行基本账户开户许可证复印件（加盖供应商鲜章）

  - 采购响应保证金退还信息表

  - 技术/商务偏离表

  - 供应商的其他资料或承诺（如果有）

  - 电子文档（包含全套盖章响应资料的U盘1份，采用U盘作为载体，格式为PDF文档，电子版文件仅作存档使用，不作为评审依据；电子版盖章响应文件应与纸质版响应文件一致，当电子介质的响应文件与纸质响应文件不一致时，以纸质响应文件为准）。

- 竞争性谈判采购的响应文件的数量、签署及装订要求

响应文件一式二份，一正一副。正本与副本不一致时，以正本为准。响应文件应装订成册，并编制页码，不得采用活页装订。响应文件应密封。响应文件袋上应注明项目名称、供货商、“响应文件”等字样。

本采购文件提供有统一格式的，响应文件应按统一的格式制作，并在相应的位置签字或盖章。本采购文件没有提供统一格式的，由供应商自行确定格式填报。

供应商应保证响应文件中的相关证明资料清晰可辨，否则由此引起的后果由供应商自负

- 报价及费用结算

详见第一部分。

- 采购响应保证金及费用

1、采购响应保证金：本次采购供应商需缴纳采购响应保证金（具体要求详见下文）。采购保证金在发出成交通知书后无息退还。

采购响应保证金的缴纳具体要求：

1）采购响应保证金金额：5万元。

2）采购响应保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，供应商可任选一种。

3）提交时间和方式：采购响应保证金必须从供应商单位基本账户直接转（汇）入以下指定银行账户，其转（汇）款到账截止时间为响应文件递交截止时间前3个小时，若本采购文件规定的响应文件递交截止时间顺延，则采购响应保证金到账截止时间相应顺延。

采购响应保证金指定账户：

提交户名：重庆银行股份有限公司

开户行：重庆银行股份有限公司

账  号：999801011407008

行  号：313653000013

转账中如有疑问，请咨询廖老师 电话：023-63367349

4）采购响应保证金有效期：90天。

5）特别提示：请供应商务必仔细阅读下列条款：

A．各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账、跨行转账或电汇等所需的时间。采购响应保证金未在到账截止时间前汇入采购文件指定账户的风险由供应商自行承担。

B.供应商应按采购文件的要求递交采购响应保证金，没有按时足额提交采购响应保证金或未从供应商基本账户提交采购响应保证金或采购响应保证金不是汇到上述指定账户的供应商递交的响应文件将视为不响应采购文件而予以拒绝。

2、谈判费用：无论谈判过程中的做法和结果如何,供应商须自行承担所有与谈判有关的全部费用。

十、递交采购响应文件的时间及地点

详见本文件第一部分。

十一、谈判及评审

1、评审委员会的组成

评审委员会将由相关技术、经济专家，共7人及以上的单数组成。

供应商须由法定代表人或其有效代理人（附授权委托书）参加谈判，随时对评审委员会的询问予以解答。

2、评审程序

（1）初步评审

        - 核验参加谈判的供应商的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；

        - 核验供应商的资格（按采购须知第四条）、响应文件的签署、响应文件的完整性。

        - 核验货物（服务）的技术性能/相应的服务应答，是否满足采购文件明确的技术参数要求。

（2）谈判

- 评审委员会全体成员与每一供应商就技术参数、质量保证、价格情况、售后服务及合同条款等分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由评审委员会视情况决定。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 评审委员会对供应商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的可以要求供应商以书面形式加以澄清、说明或纠正，并要求其授权代表签字确认。

- 采购人保留在正式的谈判中修改部分采购条件的权利。采购文件如有实质性变动的，须经评审委员会半数以上成员同意并签字确认后，由评审委员会以书面形式通知参加谈判的供应商，并要求其授权代表签字确认（如不签字确认即被认为拒绝修改并放弃谈判）。

（3）最终报价

所有参加谈判的供应商应根据采购文件、补遗书及相关书面通知在评审委员会规定的时间内提出有关书面建议，书面报出第二次（最终）服务承诺和第二次（最终）报价。供应商在谈判时做出的所有书面承诺及报价须由其法定代表人或授权代理人签字确认。原则上最终报价不能更改。在规定时间内未提交最终报价的供应商视为放弃最终报价，以其前一次报价为准。在采购实质性内容不变的情况下，第二次（最终）报价不能高于第一次报价，否则评审委员会有权拒绝其报价，其响应文件作无效文件处理。

供应商最终报价高于采购预算价或采购文件限价，导致采购人不能支付时，本次采购失败。

注意：在谈判过程中，供应商在最终报价环节若仅对总报价进行了下浮（和第一次报价相比），则最终的各项单价同比例下浮,在结算时按最终同比例下浮后的单价进行结算。

（4）确定成交供应商

1）谈判结束后，评审委员会将从满足本项目采购文件要求的供应商中，按最终报价由低到高排出名次，并推荐前三名为成交候选人。如最终报价相同，由评审委员会成员投票表决，得票数高者排名靠前。排名第一者并经重庆银行有权审批部门确认，即为成交供应商。

2）如果成交供应商放弃成交或因不可抗力不能履行合同或不按照采购文件要求提交履约保证金（如果有）或不按照采购文件要求提交低价履约担保（如果有）或不按照采购文件要求参加相关测试或相关测试未通过（如果有）或未在收到采购人或采购代理机构通知其领取成交通知书的3个工作日内领取成交通知书或被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按以下程序依序确定成交供应商或重新组织采购。

如依序确定其他成交候选人为成交供应商的，应遵循以下规则：

①第一成交候选人拟成交金额在100万以下的，排名靠后的成交候选人最终报价不得超过第一成交候选人拟成交金额的5%；

②第一成交候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，排名靠后的成交候选人最终报价不得超过第一成交候选人拟成交金额的4%；

③第一成交候选人拟成交金额在200万以上的，排名靠后的成交候选人最终报价不得超过第一成交候选人拟成交金额的3%；

④经采购人采购委审批同意的其他情形；

⑤不符合上述条件的，应重新组织采购。

（5）谈判过程保密

评审委员会成员不得透露与谈判有关的供应商的技术资料、价格和其他信息。

在评审期间，若供应商有企图影响采购人的任何活动，此将导致其采购活动即时终止，由此而引发的一切法律后果将由其自行承担。

十二、成交通知

评审委员会的评审结果报重庆银行有权审批部门审批后，即以书面形式向供应商发出成交通知书。成交通知书是供应商与我行签订协议的必要条件。

采购人无义务向供应商解释采购失败原因，竞争性谈判采购响应文件概不退还。

十三、履约保证金

- 成交供应商应在签订合同前提交合同金额为5%的履约保证金。

- 履约保证金在合同履行完毕后退还（不计息）。如供应商在履约过程中，有违约情况发生，将扣除违约金后退还余额。

十四、合同授予

供应商收到成交通知书后30日内,应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订书面的协议。协议的部分条款见本文件第四部分。

如供应商在规定的时间内拒签合同,则采购人将有权取消其成交资格，没收其采购响应保证金，且两年内不得参与采购人的采购活动。同时给采购人造成损失的，采购人保留向其追偿损失的权利。

十五、其他

- 凡参加本次谈判的供应商均被视为接受上述采购项目的采购要求。

- 采购文件从谈判之日起,其有效期为90个工作日。

# 第三部分   技术规范

### 无

# 第四部分  合同条款（部分）

以下合同内容为部分条款，如与采购文件其他内容要求不一致的，以采购文件其他内容要求为准。

- 违约责任

- 乙方的违约责任

- 乙方必须按照合同约定的时间内到货，每延迟一天，应按合同总价款的【*】%计算向甲方支付违约金，如延迟时间超过【*】天，甲方有权解除合同。标的产品未能通过初验而更换产品所导致的逾期交货，乙方仍应按前述约定承担相应的违约责任。

- 标的产品到货后【*】个工作日内乙方未完成安装或调试成功的，每延迟一天，乙方应按合同总价款的【*】 %向甲方支付违约金；如延迟时间超过【*】个工作日，甲方有权解除合同，乙方应当承担由此给甲方造成的全部损失。

- 标的产品终验不合格，乙方应按合同总价款的【*】％向甲方支付违约金并立即退还该等不合格产品所对应的已收货款。若甲方选择退还全部产品的，则乙方应退还全部已收货款。

- 标的产品配置应满足招标需求，如有差异由乙方负责免费提供，直至满足招标需求；若在使用期间发现上述问题，甲方拒绝支付任何费用。

- 乙方未按照合同要求提供维保服务的，每出现一次，乙方应向甲方支付违约金【*】元。若乙方拒绝提供维保服务，甲方有权聘请第三方提供维保服务，由此产生的费用均由乙方承担。同时，甲方有权解除合同。

- 乙方擅自单方解除合同或因乙方原因导致合同被解除的，乙方应按合同总金额30%向甲方支付违约金。合同解除时，已终验合格且甲方同意继续使用的产品可不予解除。

- 乙方交付产品因侵犯任何第三方知识产权或其他权利给甲方产生不利影响的，包括但不限于第三方向甲方索赔、负面舆情、甲方产品使用受限等，乙方应赔偿甲方因此而受全部损失，并以合同总价款的 30％为准向甲方支付违约金。除违约金以外，若甲方对外支付了任何赔偿款、使用费、补偿款、诉讼费、律师费等款项的，乙方应立即全额赔偿。

- 若乙方擅自将本合同项下义务部分或全部转让给第三方履行的，甲方有权解除本合同。若经甲方书面同意由第三方代乙方履行本合同项下部分或全部义务的，乙方在本合同项下的责任并不因此而减免，因第三方履行本合同所应承担的违约责任，包括但不限违约金、赔偿款等款项支付、维保责任承担等，由乙方与该第三方向甲方承担连带责任。

- 若原厂商存在违反本合同约定的情况，由乙方直接向甲方承担责任。但是，如根据相关法律规定或其它依据，原厂商应承担相应责任的，甲方要求原厂商承担责任的同时，亦有权基于本合同追究乙方责任。

- 乙方在本合同项下任何一笔应向甲方支付款项出现逾期的，自逾期之日起，须以应付而未付款项为基数，按支付日所适用 5 年期贷款市场报价利率（即 LPR 利率）的4 倍为准，向甲方支付资金占用损失费。

- 乙方或实施方在履行合同过程中发生的一切安全保障责任、人身伤亡事故及造成的经济损失应由乙方承担赔偿责任。

- 乙方向甲方支付款项用于偿还本合同项下债务的，按如下顺序抵扣：（1） 甲方实现债权的费用；（2） 滞纳金；（3）违约金；（4）损失赔偿款；（5）应退还货款。

- 因乙方任何违约行为导致甲方损失，除按照本协议约定支付违约金（若有），还须赔偿甲方全部损失。甲方实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、财产保全费、财产保全担保费／保险费所有费用均由乙方承担。

- 甲方违约责任

- 甲方过错不能按时付款的，应以当期应付未付的合同款项，按本合同订立时一年期贷款市场报价利率计算向乙方支付违约金。逾期30天仍未付清货款的，乙方有权解除本合同。

- 甲方无故中途退货，应向乙方支付退货部分货款【*】% 的违约金，因乙方违约、本合同另有规定的除外。

- 不可抗力

- 本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。出现前述不可抗力事件后，乙方立即通知甲方。

- 乙方因不可抗力或较大面积传播的突发性传染性疾病造成逾期交货的，乙方不承担任何责任。

- 双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通知对方，并应在上述事件消除后7日内提供有关主管部门的证明。

# 第五部分   响应文件格式

### 响应函格式

响应函

（第    次）

致： 重庆银行股份有限公司：

根据贵方采购编号为       号，（项目名称）              的采购文件，我单位正式授权下述签字人(姓名和职务)           代表我方（供应商名称）             ，提交下述文件正本壹份，副本   份，电子文档1份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

一、总报价为（大写）人民币             ，人民币小写           元。该报价为包干价。

二、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

三、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、如果我方成交，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

五、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

六、本响应文件自评审之日起90天内有效。

七、与本此采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月

### 二、报价明细表格式

报价明细表

（第    次）

报价货币：人民币

表1：

| 项目 | 名称 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存储硬件项目 | HUAWEI oceanstor dorado 18500 v6 NVME 全闪存存储 | 2台 |  |  |
| 合 计（大写） |  |

采购预算：招标控制价为494万元(超此限价作无效报价处理)。

供 应 商：                                法人代表或授权代理人：

（盖章）                             （签字或盖章）

年    月    日

请供应商准备多张本空白表格，以便谈判时多轮报价。

### 法人营业执照书复印件

### 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于（供应商住址）              的（供应商名称）          法定代表人（法定代表人姓名）       代表本单位授权（供应商代表姓名、职务）         为本单位的合法代理人，就贵方组织的项目名称              ，项目编号：       号进行谈判，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，有效期为90天。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。代理人无转委托权。特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人签字或签章：                            被授权人签字：

年     月     日                           年    月     日

### 递交采购响应保证金的凭证复印件

### 供应商银行账户信息（加盖供应商鲜章）

### 采购响应保证金退还信息表

| 项目名称 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： |  | 必须与供应商单位名称一致 |
| 单位账户开户银行： |  | 与递交采购响应保证金账户一致 |
| 账户账号： |  | 与递交采购响应保证金账户一致 |
| 单位地址： |  |  |
| 联系人： |  |  |
| 联系电话： |  |  |

### 技术/商务偏离表

技术/商务偏离表

采购项目名称：存储硬件项目

| 序号 | 采购项目技术/商务要求 | 技术/商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质条件、能力和信誉要求:按采购文件要求执行 |  |  |
| 2 | 供货时间:按采购文件要求执行 |  |  |
| 3 | 供货地点:按采购文件要求执行 |  |  |
| 4 | 货物规格型号及数量:按采购文件要求执行 |  |  |
| 5 | 售后服务要求:按采购文件要求执行 |  |  |
| 6 | 质量及验收要求:按采购文件要求执行 |  |  |
| 7 | 付款方式:按采购文件要求执行 |  |  |
| 8 | 详细的货物技术标准要求:按采购文件要求执行 |  |  |
| 9 | 报价要求:按采购文件要求执行 |  |  |
| 10 | 履约保证金:按采购文件要求执行 |  |  |
| 11 | 其它要求：按采购文件要求执行 |  |  |
| 12 | …… |  |  |

（供应商公章）

注：1、该表按照采购文件要求逐条如实填写，内容以采购文件正文为准，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。

### 供应商的其他资料或承诺（如果有）

### 电子文档（包含全套响应盖章资料的U盘）

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

被授权人身份证复印件（正反面）